## オシロスコープ
v3.1 May.2012
オシロスコープ 測定データシート
１．プローブによる校正
| 振幅測定 |  |  | 時間・周波数測定
| オシロ設定 | 波形読取り | 計算 | オシロ設定 | 波形読取り | 計算 | 計算 | 波形記録
| a | b | = a×b | d | e | = d×e | = 1/(d×e)
プローブ 設定 | ch1電圧 [V/div] | P-P振幅 [div] | 振幅 [VP-P] | 時間 [s/Div] | 周期 [div] | 周期 [s] | 周波数 [Hz] | DATA No.
×10 | [7 empty] | 1
×1 | [7 empty] | 2
Cal.端子に記載されている校正値 振幅 Vp-p、周波数 Hz
２． 振幅と周波数の測定
| 振幅測定 |  |  | 時間・周波数測定
| オシロ設定 | 波形読取り | 計算 | オシロ設定 | 波形読取り | 計算 | 計算 | 波形記録
| a | b | = a×b | d | e | = d×e | = 1/(d×e)
50 Ωパッド 設定 | ch1電圧 [V/div] | P-P振幅 [div] | 振幅 [VP-P] | 時間 [s/div] | 周期 [div] | 周期 [s] | 周波数 [Hz] | DATA No.
なし | [7 empty] | 3
あり | [7 empty] | 4
インピーダンス SG output RS= Ω、Scope input RO= Ω, Ci= F
３． リサジュー図による周波数比・位相差の測定
| 波形記録 |  |  | 波形記録
周波数設定 | SG: 1.25 kHz LFO: 1.25 kHz |  |  | SG: 1.25 kHz LFO: 2.5 kHz
| DATA No. |  |  | DATA No.
位相差 [°] | 0 | 45 | 90 | 0 | 45 | 90
時間領域波形 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
リサジュー図形 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
４－１． ＡＭ変調波の測定
| 振幅測定 |  |  | 時間・周波数測定
| オシロ設定 | 波形読取り | 計算 | オシロ設定 | 波形読取り | 計算 | 計算 | 波形記録
| a | b | = a×b | d | e | = d×e | = 1/(d×e)
信号の種類 | 電圧 [V/div] | P-P振幅 [div] | 振幅 [VP-P] | 時間 [s/div] | 周期 [div] | 周期 [s] | 周波数 [Hz] | DATA No.
キャリア | ch1
ベースバンド | ch2
４－２． ＡＭ変調度の測定
| 最大 振幅測定 |  |  | 最小 振幅測定 |  |  | 変調度
| オシロ設定 | 波形読取り | 計算 | オシロ設定 | 波形読取り | 計算 | 計算 | 波形記録
| a | b | = a×b | d | e | = d×e | =式(5)×100
ベースバンド信号振幅 | ch1電圧 [V/div] | Emax [div] | Emax [V] | ch1電圧 [V/div] | Emin [div] | Emin [V] | m×100 [%] | DATA No.
4 Vpp のとき | [7 empty] | 時間領域 11 リサジュー 11
8 Vpp のとき | [7 empty] | 時間領域 12 リサジュー 12
５． 帯域幅の測定（周波数特性）
| DC結合 振幅測定 |  |  |  | AC結合 振幅測定
| オシロ設定 | 波形読取り | 計算 | 計算 | オシロ設定 | 波形読取り | 計算 | 計算
| a | b | = a×b | =式(6) | d | e | = d×e | =式(6)
周波数 [Hz] | ch1電圧 [V/div] | Vpp (ch1) [div] | Vpp (ch1) [V] | Gain [dB] | ch1電圧 [V/Div] | Vpp (ch1) [div] | Vpp (ch1) [V] | Gain [dB]
20M
15M
8M
3M
1M
100k
10k
1k
100
60
30
20
10
7
3
1
※ 横軸に周波数（log scale）、縦軸にGain[dB]をとってグラフを書くこと。
1
2
3
4
5
7
5
7
11
12
11
12
右下に1マスあたりの振幅と時間を記入しておく！
注） div とはオシロスコープの画面上に区切られた１マスを示す。
V1(ch1)
V2(ch2)
Time/div
V1(ch1)
V2(ch2)
Time/div
V1(ch1)
V2(ch2)
Time/div
V1(ch1)
V2(ch2)
Time/div
V1(ch1)
V2(ch2)
Time/div
V1(ch1)
V2(ch2)
Time/div
V1(ch1)
V2(ch2)
Time/div
V1(ch1)
V2(ch2)
Time/div
V1(ch1)
V2(ch2)
Time/div
V1(ch1)
V2(ch2)
Time/div
V1(ch1)
V2(ch2)
Time/div
V1(ch1)
V2(ch2)
Time/div
8
V1(ch1)
V2(ch2)
Time/div
10
V1(ch1)
V2(ch2)
Time/div
8
V1(ch1)
V2(ch2)
Time/div
10
V1(ch1)
V2(ch2)
Time/div
注） 振幅調整ツマミが右一杯になっていることを再確認すること。
注） 振幅調整ツマミが右一杯になっていることを再確認すること。
注） 振幅調整ツマミが右一杯になっていることを再確認すること。
注） 振幅調整ツマミが右一杯になっていることを再確認すること。
注） ch1, ch2の電圧レンジと横軸のレンジを記録しておくこと。
注） ch1, ch2の電圧レンジと横軸のレンジを記録しておくこと。
注） ch1, ch2の電圧レンジと横軸のレンジを記録しておくこと。
注） ch1, ch2の電圧レンジと横軸のレンジを記録しておくこと。
注） 入力結合方式（AC/DC/GND）を記録しておくこと。
注） 入力結合方式（AC/DC/GND）を記録しておくこと。
注） 入力結合方式（AC/DC/GND）を記録しておくこと。
注） 入力結合方式（AC/DC/GND）を記録しておくこと。
注） 振幅調整ツマミが右一杯になっていることを再確認すること。
注） ch1, ch2の電圧レンジと横軸のレンジを記録しておくこと。
注） 入力結合方式（AC/DC/GND）を記録しておくこと。